# 🧪 CRE KLINISCHE VALIDIERUNG & EVIDENZ (CANVAS v1)

Zweck dieses Canvas: Nachweis von Sicherheit, Nutzen und Leistungsfähigkeit der Clinical Reasoning Engine (CRE).
Adressaten: Medizinische Leitung, Regulatorik (MDR/DSGVO), Klinische Partner, Investoren.

## 1) Zielsetzung der Validierung

- Nachweis der Patientensicherheit (Red-Flag-Erkennung)

- Nachweis der klinischen Nützlichkeit (Zeitgewinn, Vollständigkeit)

- Nachweis der Nicht-Unterlegenheit gegenüber ärztlicher Erhebung

- Aufbau von Vertrauen bei Anwendern

## 2) Validierungsdomänen (Was wird gemessen?)

### 2.1 Safety

- Red-Flag-Sensitivität (Primär)

- False-Negative-Rate (kritisch)

- Zeit bis Eskalation

### 2.2 Qualität der Anamnese

- Vollständigkeit (Checklisten-basiert)

- Relevanz (Anteil verwertbarer Informationen)

- Konsistenz (Widerspruchsrate)

### 2.3 Effizienz

- Zeitersparnis pro Arztkontakt

- Reduktion von Nachfragen

### 2.4 Akzeptanz

- Arztzufriedenheit (Likert)

- Patientenzufriedenheit

## 3) Goldstandard & Ground Truth

### 3.1 Ärztlicher Goldstandard

- Parallel erhobene ärztliche Anamnese

- unabhängige Doppelbewertung

### 3.2 Konsensuspanel

- Senior Clinicians (GP + Spezialist)

- Blinded Review

## 4) Studiendesigns (gestaffelt)

### Phase I – Retrospektiv (Offline)

- Datensätze historischer Fälle

- Simulation der CRE-Reasoning-Kette

### Phase II – Prospektiv (Shadow Mode)

- CRE läuft parallel, ohne Einfluss

- Vergleich mit ärztlicher Erhebung

### Phase III – Interventionsstudie

- CRE-gestützter Intake vs. Standard

- Primärer Endpunkt: Zeit + Safety

## 5) KPIs & Schwellenwerte

| KPI | Zielwert |
| --- | --- |
| Red-Flag-Sensitivität | ≥ 95 % |
| False Negatives | < 2 % |
| Zeitersparnis | ≥ 30 % |
| Arztakzeptanz | ≥ 80 % |

## 6) Subgruppen & Adapter-Validierung

- GP-Core

- Kardio / 7S

- Geriatrie (Sturz, Delir)

- Pädiatrie (Fremdanamnese)

- Psychiatrische Module

## 7) Datensicherheit & Ethik

- Ethikvotum (prospektiv)

- DSGVO-konforme Pseudonymisierung

- Zweckbindung & Löschkonzepte

## 8) Reporting & Publikation

- CONSORT-AI / STARD-AI

- Preprint + Peer Review

- Transparente Fehleranalyse

## 9) Kontinuierliche Validierung (Post-Market)

- Drift-Monitoring

- Safety Alerts

- Physician Calibration Mode

Status: Canvas v1 – Validierungsgrundlage definiert
Nächster Schritt: Mehrsprachigkeit & Kultur-Canvas oder FHIR Resource Mapping